Занятие 9 (3.1).

Тема: Структура системы обеспечения электробезопасности. Организационные мероприятия по обеспечению электробезопасности.

Система обеспечения электробезопасности в электроустановках ж.д. транспорта (СОЭ ЖД) можно представить следующими основными блоками:

– блок организационных мероприятий и средств;

– блок технических мероприятий и средств.

СОЭ ЖД

Организационные мероприятия и средства

Технические мероприятия и средства

Медицинские осмотры и отбор на профессию

Профессиональное обучение и аттестация

Организационные мероприятия для обеспечения безопасности работ

Технические мероприятия для обеспечения безопасности работ

Защитное заземление, зануление

Защитное отключение, изоляция электрическая, оградительные устройства

Выравнивание потенциалов, электрическое разделение сетей

Предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности

Малое напряжение, средства защиты и предохранительные приспособления

К организационным мероприятиям по обеспечению электробезопасности относятся:

– профотбор персонала:

– оформление работы нарядом-допуском или распоряжением;

– инструктаж и допуск к работе;

– надзор во время работы;

– оформление перерыва в работе;

– оформление перевода на другое рабочее место;

– оформление окончания работ.

Контрольные задания.

- Какими двумя блоками представляется система обеспечения безопасности в электроустановках  ж.д.  транспорта.

- Какие мероприятия относятся к организационным.