## Slide 2
Электрический ток
Для существования электрического тока необходимы следующие условия:
  Наличие свободных электрических зарядов в проводнике;
  Наличие внешнего электрического поля для проводника.
Электрический ток -упорядоченное движение заряженных частиц.
Основы электробезопасности

## Slide 3
Действие электрического тока на организм человека и последствия поражения электрическим током
Термическое
Электролитическое
химическое
Биологическое
Механическое
Основы электробезопасности

## Slide 4
Критерии электрической безопасности
система
организационных
И
технических
и средств
обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
мероприятий
ГОСТ Р 12.1.019-2009, п. 3.42
Основы электробезопасности

## Slide 5: Виды поражений током
местные электрические травмы
общие электрические травмы
электрические ожоги
электрические знаки (метки)
электрометаллизация кожи
механические повреждения
электроофтольмия
Основы электробезопасности
Notes: Электротравмы – это местные поражения (ожоги, электрические знаки, металлизация кожи, механические повреждения, электроофтальмия);
Электрический ожог - это повреждения поверхности тела или внутренних органов под действием электрической дуги или больших токов, проходящих через тело человека. Ожоги бывают двух видов: токовый и дуговой.
Токовый ожог - обусловлен прохождением тока непосредственно через тело человека в результате прикосновения к токоведущей части (в результате контакта человека с токоведущей частью).
Дуговой ожог - обусловлен воздействием на тело человека электрической дуги, обладающей высокой температурой (свыше 3500) и большой энергией.
Электрический знак (знак тока, электрическая метка) - это четкое очерченное пятно, диаметром 1-5 мм серого или бледно-желтого цвета, появляющееся на поверхности кожи человека, подвергнувшейся поражению тока. В большинстве случаев электрический знак безболезнен. С течением времени верхний слой кожи сходит и пораженное место приобретает эластичность, чувствительность

## Slide 6: Виды поражений током
общие электрические травмы
Электрический шок
Электрический удар
Фаза возбуждения
нет реакции на боль
повышение кровяного давления
сохраняется сознание, способность выполнять работу
Фаза торможения
снижение кровяного давления
падает или учащается пульс
депрессия
клиническая смерть
Основы электробезопасности

## Slide 7: Виды поражений током
общие электрические травмы
Электрический удар
I
судорожное, едва ощутимое, сокращение мышц
II
cудорожное сокращение мышц без потери сознания
III
судорожное сокращение мышц c потерей сознания, с сохранением дыхания и работы сердца
IV
потеря сознания, нарушение сердечной деятельности или дыхания
V
Клиническая смерть
Основы электробезопасности

## Slide 8
Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током
Основы электробезопасности

## Slide 9
Виды поражения и факторы, влияющие на степень поражения электрическим током
общее электрическое сопротивление (или проводимость), которые зависят от индивидуальных особенностей тела человека;
параметры электрической цепи (напряжение, сила и род тока, частота колебаний);
путь прохождения тока через тело человека;
продолжительность воздействия;
условия внешней среды (температура, влажность, наличие токопроводящей пыли, токопроводящих полов).
Основы электробезопасности

## Slide 10: Факторы, влияющие на степень поражения электрическим током
Основы электробезопасности

## Slide 11
Опасность прикосновения к токоведущим частям
Основы электробезопасности

## Slide 12
Опасность шагового напряжения
Шаговое напряжение – напряжение, образованное за счет разности потенциалов двух точек на поверхности земли, отстающих друг от друга в радиальном направлении.
Основы электробезопасности

## Slide 13
Порог не отпускающего тока
По степени воздействия на человека различают три пороговых значения тока:
Ощутимым
Фибрилляционный ток
Основы электробезопасности
Не отпускающим

## Slide 14
Условно безопасный | 0,1 mА
Пороговый ощутимый | 1,1 mА
Пороговый неотпускающий | 15 mА
Пороговый фибрилляционный | 70 mА
Смертельный | 100 mА
Порог не отпускающего тока
Основы электробезопасности

## Slide 15
Правила выхода из зоны растекания тока
Основы электробезопасности

## Slide 16
Наведенное напряжение: опасность его воздействия на работников
Наведенное напряжение - высокое переменное напряжение возникающее в результате влияния высоковольтной линии передачи переменного тока на проходящие рядом низковольтные линии электропередач, линии связи или на любые протяженные проводники, изолированные от земли.
Основы электробезопасности

## Slide 17
Классификация помещений и электроустановок по опасности поражения людей электрическим током
2. С повышенной
опасностью
3. Особо опасные
1.Без повышенной опасности
отсутствуют условия, создающие повышенную опасность
отсутствуют условия, создающие особую опасность
одновременно 2 и > условий повышенной опасности
сырость (влажность близка к 100%)
химически активная среда
токопроводящие полы
высокая температура (постоянно или периодически > +35С)
сырость (влажность воздуха > 75%)
токопроводящая пыль
помещения
Основы электробезопасности

## Slide 18
Защита от статического и атмосферного электричества
Основы электробезопасности

## Slide 19
Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и бытовых помещениях
Основы электробезопасности

## Slide 20
Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и бытовых помещениях
Основы электробезопасности

## Slide 21
Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и бытовых помещениях
Основы электробезопасности

## Slide 22
Меры по обеспечению электробезопасности в производственных и бытовых помещениях
Основы электробезопасности

## Slide 23
Технические средства по предупреждению поражения электрическим током
уменьшению рабочего напряжения электроустановок;
электрическому разделению цепей высоких и низких напряжений;
увеличению сопротивления изоляции токоведущих частей (рабочей, усиленной, дополнительной, двойной и т. п.);
применению устройств защитного отключения и средств коллективной защиты (оградительных, блокировочных, сигнализирующих устройств, знаков безопасности и т. п.), а также изолирующих средств защиты;
выравниванию потенциалов (заземление, зануление).
Основы электробезопасности

## Slide 24
Технические средства по предупреждению поражения электрическим током
Основы электробезопасности

## Slide 25
Технические средства по предупреждению поражения электрическим током
Основы электробезопасности

## Slide 26
Технические средства по предупреждению поражения электрическим током
Основы электробезопасности

## Slide 27
Технические средства по предупреждению поражения электрическим током
Основы электробезопасности

## Slide 28
Технические средства по предупреждению поражения электрическим током
Основы электробезопасности

## Slide 29
Технические средства по предупреждению поражения электрическим током
Основы электробезопасности

## Slide 30
Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты
Основы электробезопасности

## Slide 31
Основы электробезопасности
Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты

## Slide 32
Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты
Основы электробезопасности

## Slide 33
Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты
Основы электробезопасности

## Slide 34
Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты
Основы электробезопасности

## Slide 35
Способы повышения электробезопасности в электроустановках: защитное заземление, зануление, защитное отключение, другие средства защиты
Основы электробезопасности

## Slide 36
Оградительные и предупредительные средства, блокировочные и сигнализирующие устройства, системы дистанционного управления
Основы электробезопасности

## Slide 37
Особенности применения рельсовой линии в качестве защитного заземления на железнодорожном транспорте
Основы электробезопасности

## Slide 38
Электрозащитные средства: основные и дополнительные
Основы электробезопасности

## Slide 39
Электрозащитные средства: основные и дополнительные до 1000 в
Основы электробезопасности

## Slide 40
Электрозащитные средства: основные и дополнительные до 1000 в
Основы электробезопасности

## Slide 41
Электрозащитные средства: основные и дополнительные свыше 1000 в
Основы электробезопасности

## Slide 42
Электрозащитные средства: основные и дополнительные свыше 1000 в
Основы электробезопасности

## Slide 43
Испытание защитных средств, инструментов и приспособлений
Основы электробезопасности

## Slide 44
Средства защиты от поражения током
Основы электробезопасности

## Slide 45
Средства индивидуальной защиты от поражения током
Основы электробезопасности

## Slide 46
Классификация групп по электробезопасности
Основы электробезопасности

## Slide 47
Основы электробезопасности
Классификация групп по электробезопасности

## Slide 48
Основы электробезопасности
Классификация групп по электробезопасности

## Slide 49
Основы электробезопасности
Классификация групп по электробезопасности

## Slide 50
Группа | Требования к персоналу
I | Присваивается неэлектротехническому персоналу, использующему в своей работе электроинструмент, не требующие специального обучения (ПК, принтер, сканер и т. д.). Удостоверение не выдается.
II | Присваивается квалификационной комиссией электротехническому персоналу, обслуживающему электроустановки и электрооборудование, работающему с ручным электрическим инструментом и т. д. Выдается удостоверение.
III | Присваивается только электротехническому персоналу. Эта группа дает право единоличного обслуживания, осмотра, подключения и отключения электроустановок от сети напряжением до 1000 В. Выдается удостоверение.
IV | Присваивается только электротехническому персоналу, а также оперативному персоналу для обучения молодого поколения на рабочем месте. Лица с квалификационной группой не ниже IV имеют право на обслуживание электроустановок напряжением выше 1000 В. Выдается удостоверение.
V | Присваивается лицам, ответственным за электрохозяйство, и другому инженерно-техническому персоналу для работы в установках напряжением выше 1000 В. Выдается удостоверение.
Требования к группам по электробезопасности
Основы электробезопасности
Классификация групп по электробезопасности

## Slide 51
Основы электробезопасности
Классификация групп по электробезопасности
Требования к группам по электробезопасности

## Slide 52
Электротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический персонал
Основы электробезопасности

## Slide 53
Основы электробезопасности
Электротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический персонал

## Slide 54
Основные меры электробезопасности на электрифицированных участках железнодорожного пути
Запрещается приближаться к контактному проводу или частям контактной сети на расстояние менее 2 метров
Запрещается прикасаться к электрооборудованию подвижного состава, как непосредственно, так и через какие-либо предметы;
Запрещается притрагиваться к оборванному контактному проводу, к находящимся на нем посторонним предметам независимо от того касаются они земли или нет;
3-П
запрещается
Основы электробезопасности
Notes: При обнаружении обрыва контактного провода или посторонних предметов, свисающих с него, немедленно сообщить дежурному по станции. До прибытия работников района контактной сети необходимо оградить опасное место и следить, чтобы никто не приближался к нему ближе, чем на 8 метров. Если оборванные провода представляют опасность для поезда, проходящего по соседнему пути, то место обрыва ограждают сигналами остановки как место препятствия.

## Slide 55
Порядок действий при обрыве контактного провода
Если оборванные провода представляют опасность для поезда, проходящего по соседнему пути, то место обрыва ограждают сигналами остановки как место препятствия
При обнаружении обрыва контактного провода или посторонних предметов, свисающих с него немедленно сообщить дежурному по станции
До прибытия работников района контактной сети необходимо оградить опасное место
Следить, чтобы никто не приближался к нему ближе, чем на 8 метров
1
2
3
4
Основы электробезопасности

## Slide 56
Правила охраны труда при эксплуатации электрооборудования
Основы электробезопасности

## Slide 57
Основные меры электробезопасности вблизи контактной сети
Основы электробезопасности

## Slide 58
Меры электробезопасности при выполнении работ на подвижном составе, в том числе при подъеме на крышу
Основы электробезопасности

## Slide 59
Порядок организации и выполнения работ по наряду - допуску, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации
Основы электробезопасности

## Slide 60
Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при обслуживании и ремонте электроустановок
Основы электробезопасности

## Slide 61
Таблички, плакаты и знаки безопасности
Основы электробезопасности

## Slide 62
Основы электробезопасности
Таблички, плакаты и знаки безопасности

## Slide 63
Основы электробезопасности
Таблички, плакаты и знаки безопасности

## Slide 64
Пожарная безопасность электроустановок
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДОСТИГАЕТСЯ:
организацией и своевременным проведением профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования, аппаратуры и электросетей, а также своевременным устранением их неисправностей, в результате которых возможно возникновение пожара;
правильностью выбора и применения кабелей, электропроводов, двигателей, светильников и другого электрооборудования в зависимости от классификации зон по ПУЭ и характеристик окружающей среды;
контролем за состоянием аппаратов защиты от коротких замыканий, перегрузок, а также других аварийных режимов работы;
исправностью автоматических установок и средств, предназначенных для ликвидации пожаров в электроустановках и кабельных помещениях;
обучение и инструктаж дежурного персонала по вопросам пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок;
разработка мер по предупреждению пожаров и загораний от электроустановок.
Основы электробезопасности

## Slide 65
Источники возгорания в электроустановках
Основными источниками возгорания являются:
кабели и провода с поврежденной изоляцией и изоляцией, потерявшей в процессе эксплуатации защитные электроизоляционные свойства;
применение для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные электропечи и электрические лампы накаливания, а также приборы с открытыми нагревательными элементами;
оставшиеся без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
сушка горючих материалов на электронагревательных приборах;
использование электронагревательных приборов технологического назначения без подставок из огнестойких материалов;
применение неисправных электроустановок;
оставление под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
использование электродвигателей и другого электрооборудования, поверхностный нагрев которых при работе превышает температуру окружающей среды более чем на 45°C, если к этим установкам не предъявляется иных требований.
Основы электробезопасности

## Slide 66
Огнетушители, позволяющие тушить огонь на электрооборудовании без снятия напряжения
Напряжение, кВ | Безопасное расстояние до электроустановки, м | Вид огнетушителей
до 10 | не менее 1 | углекислотные
до 1 | –«»– | порошковые
до 0,4 | –«»– | хладоновые
Основы электробезопасности

## Slide 67
Основы электробезопасности

## Slide 68
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ